## 附件一
大邑县疾病预防控制中心市场调研单
序号 | 名称 | 预计采购数量 | 用途/需求
1 | CD4外部质控品 | 240测试 | 1、用于使用单克隆抗体试剂和流式细胞仪进行免疫表型分析 2、包装规格：60测试/瓶 3、能适用于安捷伦NovoCyte流式细胞仪 4、取得相应注册证书
2 | CD4鞘液 | 2瓶，每瓶≥20L | 1、用于形成流式细胞鞘液流体，允许微球或细胞样本单独通过通道以便激光对其进行分类和计数 2、储存有效期≥24个月，开瓶有效期≥30天 3、适用于安捷伦NovoCyte流式细胞仪 4、包装规格：20L/桶
3 | CD4冲洗液 | 2瓶，每瓶≥5L | 1、用于冲洗流式细胞仪检测体系中残留样本，以便于对待测物质进行体外检测 2、储存有效期≥24个月，开瓶有效期≥3个月 3、包装规格：5L/桶 4、适用于安捷伦NovoCyte流式细胞仪
4 | CD4清洗液 | 2瓶，每瓶≥5L | 1、用于开关流式细胞仪时清洗检测体系，有效地清除沉积蛋白和杂质，包括变形蛋白和水解蛋白、细胞碎片等 2、储存有效期≥24个月，开瓶有效期≥3个月 3、包装规格：5L/桶 4、适用于安捷伦NovoCyte流式细胞仪
5 | 流式细胞管 | 2000个 | 1、规格：12*75 mm，容量5ml，1000支/箱 2、采用聚苯乙烯塑料，无菌不带盖
6 | 流式细胞仪用质控微球（安捷伦） | 2瓶，每瓶≥2ml/瓶 | 1、用于流式细胞仪使用前，对仪器光路等检测系统检测，调试，确保仪器正常使用 2、规格：每瓶≥2ml/瓶 3、适用于安捷伦NovoCyte流式细胞仪 4、液体，无需前处理操作，可直接取用
7 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 5000双 | 1、用于外科操作中以保护病人和使用者，避免发生交叉感染 2、型号：6.5（S），无粉 3、1副/内衬纸，1副/纸塑袋，无菌独立包装 4、取得医疗器械注册证 5、提供说明书
8 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 5000双 | 1、用于外科操作中以保护病人和使用者，避免发生交叉感染 2、型号：7（M），无粉 3、1副/内衬纸，1副/纸塑袋，无菌独立包装 4、取得医疗器械注册证 5、提供说明书
9 | 阴性（液体）质控品 | 20支，每支≥0.5ml/支 | 1、规格：每支≥0.5ml/支 2、适用于艾滋胶体金检测方法阴性室内质量控制 3、有效期≥24个月 4、非定值质控品，人源性血浆经处理的类血清，非固态基质 5、提供说明书
10 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体血清（液体）标准物质 | 20支，每支≥1ml/支，阳性（8NCU/ml） | 1、评价、验证HIV快速检测胶体金法HIV-1快速检测试剂的室内质量控制 2、规格：8NCU/ml，每支≥1.0ml/支 3、有效期≥24个月 4、具备国家标准物质定级证书 5、提供说明书
11 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体血清（液体）标准物质 | 10支，每支≥1ml/支，阳性（0.5NCU/ml） | 1、用于评价、验证ELISA法检测HIV测量精密度、由于试剂或分析仪器的变化导致的分析偏差等，适用于ELISA法检测HIV抗体试剂的室内质量控制 2、规格：0.5NCU/ml，1.0ml/支 3、有效期≥24个月 4、具备国家标准物质定级证书 5、提供说明书
12 | 皮肤消毒剂（喷雾型） | 100瓶，每瓶≥100ml/瓶 | 1、用于皮肤或伤口消毒 2、规格;每瓶≥100ml/瓶 3、保质期≥24个月 4、提供说明书
13 | 无色血清冻存管（无菌） | 2000支，2ml，螺旋盖 | 1、规格：2ml/管，带螺旋盖且有垫圈，500管/包 2、适用于微量离心机，最大离心力20000xg 3、透明无菌管，可自立式 4、提供说明书 5、取得产品注册证书
14 | 免洗凝胶 | 50瓶，每瓶≥500mL/瓶 | 1、适用于外科手消毒、工作和生活中的卫生手消毒 2、保质期≥24个月 3、规格：每瓶≥500ml/瓶 4、提供说明书
15 | 一次性口罩 | 5000个，每盒≥100只/盒 | 1、规格：耳带式 2、一次性医用外科级，三层过滤，独立包装 3、取得产品注册证书 4、提供使用说明书
16 | 一次性肛拭子 | 1000支 | 1、用于肛门或直肠采集样本 2、无菌独立包装，采样头采用人造纤维或棉花，手柄非钢丝或铁丝材质 3、规格：≥100支/包 4、取得相应注册证书
17 | 一次性压脉带 | 500条 | 1、用于采血或静脉输液时短暂阻断静脉回流 2、采用热塑性材料，非乳胶管，一次性使用，避免交叉感染 3、弹性强，不易扯断，带之间有折断线，方便拿取 4、取得产品注册证书
18 | 一次性使用手术衣 | 100件 | 1、用于实验室、门诊等作普通隔离 2、型号规格：反穿式，灭菌独立包装 3、表面整洁，无毛边、卷边现象，防水透气性能高，抗断裂能力强 4、取得产品注册证书