## Sheet1
大邑县疾病预防控制中心市场调研单
序号 | 名称 | 预计采购数量 | 用途/需求
1 | 塑料一次性培养皿 | 1000个 | 1平皿规格：直径90mm/个 2每包小于等于10个 3无菌
2 | 菌落总数阳性质控 | 1瓶 | 1检测值范围在0-2000MPN或者CFU/100ml； 2可以适合两种检测方法：平皿法，酶底物法； 3产品质量符合ISO认证，且符合标准物质生产机构认证，菌种具备溯源信息，可以通过批号查询证书。
3 | 大肠埃希阳性质控 | 1瓶 | 1可以同时检测总大、大肠埃希、耐热三种菌群； 2检测值范在0-200MPN或者CFU/100ml； 3可以适合多种检测方法：多管法、酶底物法、滤膜法、纸片法等； 4产品质量符合ISO认证，且符合标准物质生产机构认证，菌种具备溯源信息，可以通过批号查询证书。
4 | SimPlate-复合酶底物法检测菌落总数（含培养液和分配盘） | 150套 | 1符合GB/T5750.12-2023标准要求，每个水样独立包装，用于菌落总数检测， 2标配试剂和84孔定量盘； 3通过无菌性实验和微生物培养基验收标准； 4每个批号可下载产品分析证书
5 | 10ml塑料吸管 | 300支 | 1无菌 2每支为独立包装 3具有1ml、3ml、5ml、10ml刻度
6 | 乳糖蛋白胨培养基 | 4瓶 | 1符合GB/T5750.12-2023标准要求，用于生活饮用水中总大肠菌群检测 2每瓶大于等于250g
7 | 酶底物试剂（含51孔定量盘、取样瓶） | 300套 | 1单个包装，有可视窗口，便于观察试剂的物理性状，判断保质期内是否能正常使用;包装具有浅层切割开口，便于打开而不会有粉末喷溅，保护实验员安全,培养基检测方法； 2符合GB/T5750.12-2023《生活饮用水标准检验方法》和HJ 1001-2018标准方法 3提供符合微生物培养基验收标准的合格报告，具有经可溯源菌种阴阳性对照验证的产品性能和无菌数据完整认证报告。 4适配QUANTI-TRAY SealerPLUS 机型
8 | 乳糖胆盐发酵培养基础 | 2瓶 | 1每瓶大于等于250g
9 | 蒸汽灭菌生物指示剂 | 100支 | 1每盒具有合格证 2每盒具有质检数据
10 | 大肠菌群餐（饮）具快速检测纸片 | 300片 | 1符合GB 14934-2016 消毒餐（饮）具检测标准要求。 2每小包小于等于10片
11 | 营养琼脂 | 4瓶 | 1符合GB/T5750.12-2023标准要求，用于生活饮用水中菌落总数检测 2每瓶大于等于250g
12 | 沙氏琼脂 | 4瓶 | 1每瓶大于等于250g
13 | 一次性接种环 | 1000个 | 1无菌 2每支为独立包装 3每环接种量约为10ul