附件1

饮用水快检设备采购项目需求表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式多参数水质分析仪 | / | 台 | 1 | 1.检测项目：浊度、色度、pH、游离氯、总氯、化合性余氯、二氧化氯、亚氯酸盐、臭氧、溶解氧、六价铬、氨、亚硝酸盐、硝酸盐、铁、铝、锰、硫酸盐、硫化物、有效氯、镁硬度、钙硬度、总硬度、高锰酸盐指数等25个指标，28条内置曲线。 2.供电方式：4节AA电池，支持USB供电 3.操作环境：0～50℃；0～90%相对湿度（不冷凝） 4.5分钟完成亚氯酸盐检测，无需任何计算，直接显示最终浓度结果 5.1分钟完成有效氯检测，直接显示最终浓度结果 6.pH测定采用光度法，无需繁琐的电极维护和校准操作 7.光学结构：散透射一体式，一台设备实现浊度分析和比色分析； 8.仪器零点漂移：±0.003A； 9.仪器重复性：≤0.003A； 10.吸光度测量线性：≤3%； 11.防护等级：IP54； 12.认证：CE |