## Sheet1
2026仪器设备需求表
序号 | 名称 | 数量
1 | 全自动游离二氧化硅前处理仪 | 1
2 | 全智能碳化灰化处理仪 | 1
3 | 酶标仪 | 2
4 | 洗板机 | 2
5 | 台式离心机 | 3
6 | 全自动热解析装置 | 1
7 | 热解析管老化仪 | 1
8 | 氮气发生器 | 1
9 | 全自动多重病原检测分析仪（≥4通道） | 1
10 | 飞行时间质谱仪 | 1
11 | 电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP-OES） | 1
12 | 生物安全柜 | 2
13 | 高压蒸汽灭菌器 | 2
14 | 离子色谱（带948淋洗液发生器） | 1
15 | 光波加热仪 | 1
16 | 调压电热板 | 1
17 | 浊度仪 | 1
18 | 马弗炉 | 1
19 | 移液器（5mL） | 7
20 | 移液器 （1mL） | 9
21 | 移液器 （50uL） | 5
22 | 移液器 （200uL） | 7
23 | 移液器 （10uL） | 2
24 | 医用冷藏柜 | 8
25 | 气相色谱三合一自动进样装置 | 1
26 | 洗瓶机 | 1
27 | PH计 | 1
28 | 氟离子选择电极 | 1
29 | 危化品使用入库系统（不少于一个操作台带和4个六门柜） | 1
30 | 微生物检测读数仪 | 1
31 | 普通冰箱 | 3
32 | 纯水机 | 2
33 | 电磁场测定仪 | 1
34 | 皮托管+微压计 | 1
35 | 个体噪声剂量计（包括防爆） | 4
36 | 一氧化碳测定仪 | 1
37 | 二氧化碳测定仪 | 1